湖南科技大学特种设备安全专项检查表

设备所在单位：                                                                    　              设备名称：

规格型号：                                                              购置日期：

资产编号：                                                                           单价（人民币万元）：

检查日期：                                                                                                 检查人员：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查办法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备 | 设置特种设备安全管理机构和配备专职或兼职的安全管理人员。 | 查书面文件、岗位职责、有关记录等 |  |
|  |  | 应根据特种设备的种类，配备特种设备作业人员。 | 查特种设备清单和特种设备作业人员名册 |  |
| 2 | 定期检验 | 特种设备应依法办理使用登记证书。 | 现场查验使用登记标志是否置于特种设备的显著位置 |  |
|  |  | 特种设备的定期检验（合格）标志在有效期内，并置于该设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 现场查验定期检验标志是否置于特种设备的显著位置，定期检验（合格）标志是否在有效期内 |  |
| 3 | 持证上岗 | 特种设备管理与作业人员必须通过相应的培训与考核，取得特种设备作业人员资格证书后方可从事相应的工作。 | 现场查验《特种设备作业人员证》 |  |
|  |  | 应对本单位持有作业证书的人员建立档案，并及时组织作业人员对《特种设备作业人员证》进行复审（每4年由发证部门复审一次）。 | 查特种设备作业人员档案和《特种设备作业人员证》复印件 |  |
| 4 | 安全管理制度 | 制定在用特种设备的安全操作规程并上墙。 | 检查制定及执行情况 |  |
|  |  | 制定特种设备日常安全检查及维护保养制度。 | 检查制定及执行情况 |  |
|  |  | 制定特种设备安全教育培训制度。 | 检查制定及执行情况 |  |
|  |  | 建立特种设备事故处理及应急救援制度。 | 检查制定及执行情况 |  |
| 5 | 安全技术档案 | 购置论证报告或申请报告、采购合同。 | 查验相关资料 |  |
|  |  | 设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件。 | 查验相关技术资料和文件 |  |
|  |  | 定期检验和定期自行检查记录。 | 检查是否有记录 |  |
|  |  | 日常使用状况记录。 | 检查是否有记录 |  |
|  |  | 维护保养、维修、改造记录。 | 检查是否有记录 |  |
|  |  | 运行故障和事故的处理记录。 | 检查是否有记录 |  |
| 6 | 使用条件 | 特种设备的使用应当具备安全运行的基本条件，具有规定的安全距离、安全防护措施。 | 现场检查 |  |

检查人员（签字）：                                                                               日期：        年    月   日