第二章   供货一览表

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 生产厂家 | 交货期 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 信号发生器 | EM1643 | 6台 | 江苏江南电子仪器 | 签定合同后30天内安装调试验收完毕 | 信息工程学院 |
|  | 2 | 数字毫伏表 | EM2181 | 6台 | 江苏江南电子仪器 |  |  |
|  | 3 | 智能直流电压表 | XMA-5 | 10台 | 北京金立石自动化仪表厂 |  |  |
|  | 4 | 数字存储示波器 | DS5022M | 36台 | 北京普原精电 |  |  |
| 二 | 1 | 仿真软件 | Proteus7.1（10机版） | 1套 | 英国 |  |  |
| 三 | 1 | 数字电位差计 | UJ33D-2 | 2台 | 上海新新电子仪器厂 | 签定合同后30天内安装调试验收完毕 | 能源与安全工程学院 |
|  | 2 | 甲醛测定仪 | 0~16ppm | 1台 | 广州新仪仪器有限公司 |  |  |
|  | 3 | 综合传热性能试验台 | HDG-6-003 | 1台 | 哈工大功达实验设备有限公司 |  |  |
|  | 4 | 制冷压缩机性能实验台 |  | 1台 | 哈工大功达实验设备有限公司 |  |  |
|  | 5 | 散热器热工性能试验台 |  | 1台 | 哈工大功达实验设备有限公司 |  |  |
|  |  | 二氧化碳测定仪 |  | 1台 | 哈工大功达实验设备有限公司 |  |  |
|  | 6 | 角系数测定仪 | SEJ-Ⅱ | 1台 | 东南大学动力工程系 |  |  |
|  | 7 | 准稳态法热物性测定仪 | SEI-3 | 1台 | 东南大学动力工程系 |  |  |
|  | 8 | 材料表面法向热发射(黑度)测定仪 | MOS-620 | 1台 | 东南大学动力工程系 |  |  |
| 四 | 1 | Xpress-MP | Dash Optimization | 1套 | 北京林森科技发展有限公司 | 签定合同后30天内安装调试验收完毕 |  |

第二章   供货一览表（续表）

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 生产厂家 | 交货期 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 1 | 遥测雨量计 | SL1 | 1台 |  | 签定合同后30天内安装调试验收完毕 | 建筑工程学院 |
|  | 2 | 空气颗粒自动监测仪 | TH-25 | 1台 |  |  |  |
|  | 3 | 动槽水银气压表 | DYM1平原 | 2支 |  |  |  |
|  | 4 | 电接风向风速仪 | EL（含电缆线100m） | 1套 |  |  |  |
|  | 5 | 数字式风速仪 |  | 2台 | 英国 |  |  |
|  | 1 | 百叶箱 | 小号 | 1台 |  | 签定合同后30天内安装调试验收完毕 |  |
|  | 2 | 百叶箱 | 大号 | 2台 |  |  |  |
|  | 3 | 机柜 |  | 2个 |  |  |  |