第二章   供货一览表

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 生产厂家 | 交货期 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 箱式电阻炉 | SX6-14 | 6台 | 湘潭银汉设备制造有限公司 | 同下 | 机电学院 |
| 2 | 1 | 金相试样抛光机 | P-2（立式 低噪音防水电机） | 5台 | 上海光学仪器六厂 | 签定合同后30天内安装调试验收完毕 | 机电工程学院 |
|  | 2 | 导热系数测定仪(热导仪) | HLD-PBF-II | 1台 | 南京恒立达光电仪器厂 |  |  |
|  | 3 | 电子分析天平 | FA2004B | 1台 | 上海精密科学仪器有限公司 |  |  |
|  | 4 | 便携式表面粗糙度测量仪 | T1000A型 | 1台 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 |  |  |
| 3 | 1 | CCD测试系统 | XGC-1 | 2台 | 安徽正贸科仪有限公司 | 签定合同后30天内安装调试验收完毕 | 机电工程学院 |
|  | 2 | PLC | 三菱FX－2N系列 | 5台 | 三菱公司 |  |  |
|  | 3 | DSP开发板及USB仿真器 | TMS320LF2407A | 1台 | 北京瑞泰创新 |  |  |
|  | 4 | DSP及USB仿真器 | TMS320LF2812 | 1台 | 北京瑞泰创新 |  |  |
|  | 5 | 万用表 | DT-9208（3位半） | 5个 | 深圳泓大 |  |  |
|  |  | 万用表 | DT-9203（4位半） | 5个 | 深圳泓大 |  |  |
|  | 6 | 工业CCD摄像机 | MV-VS130FC（含镜头） | 1台 | 西安维视 |  |  |
|  | 7 | 20M双踪示波器 | MOS-620CH | 4台 | 深圳麦创电子有限公司 |  |  |
|  |  | 20M双踪示波器 | MOS-620 | 1台 | 深圳麦创电子有限公司 |  |  |
| 4 | 1 | HydroGrip夹套D14 | 393.CG-20 14 52 | 1件 | Sandvik(山特维克) | 签定合同后30天内安装调试验收完毕 | 机电工程学院 |
|  | 2 | HydroGrip夹套D16 | 393.CG-20 16 52 | 1件 | Sandvik(山特维克) |  |  |
|  | 3 | 整体硬质合金立铣刀 | R215.36-08050D-AC19H 1610 | 1件 | Sandvik(山特维克) |  |  |

供货一览表（续表）

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 生产厂家 | 交货期 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 整体硬质合金立铣刀 | R215.26-10050D-AC22H 1610 | 1件 | Sandvik(山特维克) | 签定合同后30天内安装调试验收完毕 | 机电工程学院 |
|  |  | 整体硬质合金立铣刀 | R215.36-12050D-AC26H 1610 | 1件 | Sandvik(山特维克) |  |  |
|  |  | 整体硬质合金立铣刀 | R215.26-12050C-AC26H 1610 | 1件 | Sandvik(山特维克) |  |  |
|  |  | 整体硬质合金立铣刀 | R216.34-06045-AC10N 1620 | 1件 | Sandvik(山特维克) |  |  |
|  |  | 整体硬质合金立铣刀 | R216.34-08045-AC16N 1620 | 1件 | Sandvik(山特维克) |  |  |
|  |  | 整体硬质合金立铣刀 | R216.34-10045-AC19N 1620 | 1件 | Sandvik(山特维克) |  |  |
|  |  | 整体硬质合金立铣刀 | R216.34-12045-AC22N 1620 | 1件 | Sandvik(山特维克) |  |  |
|  |  | 整体硬质合金立铣刀 | R216.34-16050CAC26N 1620 | 1件 | Sandvik(山特维克) |  |  |
|  |  | 整体硬质合金立铣刀 | R216.33-16050-AC26P 1620 | 1件 | Sandvik(山特维克) |  |  |
|  | 4 | 球头铣刀刀杆 | R216F-10A12C-053 | 1件 | Sandvik(山特维克) |  |  |
|  |  | 球头铣刀刀杆 | R216F-12A16C-085 | 1件 | Sandvik(山特维克) |  |  |
|  | 5 | 球头铣刀刀片 | R216F-10 26 E-L P10A | 10件 | Sandvik(山特维克) |  |  |
|  |  | 球头铣刀刀片 | R216F-12 30 E-L P20A | 10件 | Sandvik(山特维克) |  |  |
|  | 6 | CBN刀片 | R590-1105H-ZC2-KL CB50 | 16件 | Sandvik(山特维克) |  |  |

注：第四包产品均必须达到主轴转速>20000r/min下使用。

供货一览表（续表）

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 生产厂家 | 交货期 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 塑料挤出机 | SJ-45×25B（附5个机头模具） | 1台 | 上海科淼挤出机械有限公司 | 签定合同后30天内安装调试验收完毕 | 机电工程学院 |
|  | 2 | 实物模具 |  | 5套 | 湘潭塑料模具厂 |  |  |
| 6 | 1 | 双频道轻便型激电仪 | SQ-3C | 2台 | 湖南继善高科技有限公司 | 签定合同后30天内安装调试验收完毕 | 土木工程学院 |
| 7 | 1 | 脉冲瞬变电磁仪 | MSD-1 | 1台 | 长沙白云仪器开发有限公司 |  |  |
| 8 | 1 | 环保送风机（工业用） | HS-18型 | 6台 | 广东东莞市南城宏立机电设备制造厂 | 签定合同后30天内安装调试验收完毕 | 工程训练中心 |
| 9 | 1 | 卧式弓锯床 | G7025B型 | 1台 | 长沙市方鑫机床机电有限公司 |  |  |
|  | 2 | 四轴排钻 | Z515-4 | 1台 | 长沙市方鑫机床机电有限公司 |  |  |
| 10 | 1 | 压力机60吨液压 | 60T NYL-600 | 1台 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 签定合同后30天内安装调试验收完毕 | 化学化工学院 |
|  | 2 | 小颚式破碎机 | 100×60 | 1台 | 南昌通用 |  |  |
|  | 3 | 亚沸蒸馏水器 | SYZ-B | 2台 | 常州澳华 |  |  |
|  | 4 | 电热恒温干燥箱 | 300℃,DTH-9077A | 2台 | 上海精宏 |  |  |

注：第八包产品包括风路设计方案和安装工程。

供货一览表（续表）

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 生产厂家 | 交货期 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1台 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 签定合同后30天内安装调试验收完毕 | 化学化工学院 |
|  | 6 | 砂浆振动台 | GZ-85 | 2台 | 无锡建仪仪器机械有限公司 |  |  |
|  | 7 | 数字显示显微熔点测定仪 | X-4 | 1台 | 北京泰克仪器有限公司 |  |  |
|  | 8 | 旋转挂片腐蚀试验仪 | RCC-2 | 1台 | 江苏省高邮市仪器公司 |  |  |
|  | 9 | 高温马弗炉 | SSXF-8-16 | 1台 | 杭州兰天 |  |  |
|  | 10 | 粘结指数测定仪 | NJ-3 | 1台 | 鹤壁市华通 |  |  |
|  | 11 | 标准振筛机 | GZS-1 | 1台 | 鹤壁市华通 |  |  |
|  | 12 | 管式电阻炉 | SK-2-12H | 1台 | 沈阳节能电炉厂 |  |  |
| 11 | 1 | 标准口有机化学制备仪包装模具 | 定做 | 1套 | 江苏泰兴 |  |  |
|  | 2 | 快速研磨机 | KM | 1台 | 湘潭 |  |  |
|  | 3 | 电热恒温磁力搅拌器 | DF－101B | 2台 | 巩义市豫华仪器有限公司 |  |  |
|  | 4 | 陶瓷膜实验设备 | XS-T-01-B | 1台 | 南京九思高科 |  |  |
|  | 5 | 密封式抽样粉碎机 | KER-1/100A（B） | 1台 | 镇江市科瑞制设备有限公司 |  |  |

供货一览表（续表）

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 生产厂家 | 交货期 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 6 | 循环水多用真空泵 | SHB-B88 | 1台 | 巩义市豫华仪器有限公司 | 签定合同后30天内安装调试验收完毕 | 化学化工学院 |
|  | 7 | 全自动数字熔点仪 | WRS-2 | 1台 | 上海物光 |  |  |
|  | 8 | WYT系列双路输出电源 | 0-30V,0-10A | 1台 | 上海全力 |  |  |
|  | 9 | WYT系列双路输出电源 | 0-30V,0-15A | 1台 | 上海全力 |  |  |
|  | 10 | WYT系列双路输出电源 | 0-30V,0-20A | 1台 | 上海全力 |  |  |
|  | 11 | WYT系列双路输出电源 | 0-15V,0-10A | 2台 | 上海全力 |  |  |
|  | 12 | WYT系列双路输出电源 | 0-15V,0-15A | 2台 | 上海全力 |  |  |
|  | 13 | WYT系列双路输出电源 | 0-15V,0-20A | 1台 | 上海全力 |  |  |
|  | 14 | 8点电池测试系统 | CT2001A（5v/10mA） | 1台 | 武汉市金诺电子有限公司 |  |  |
|  | 15 | 精密点焊机 | WHT328 | 1台 | 深圳市海拓机电设备有限公司 |  |  |
|  | 16 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9075 | 1台 | 上海一恒科技有限公司 |  |  |
|  | 17 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9023A | 1台 | 上海一恒科技有限公司 |  |  |
| 12 | 1 | 超净工作台 | SW-CJ-2F（双人双面） | 3台 | 上海博迅实业有限公司 | 签定合同后30天内安装调试验收完毕 | 生命科学 |
|  | 2 | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-7SII | 1台 | 上海博迅实业有限公司 |  |  |

供货一览表（续表）

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 生产厂家 | 交货期 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 3 | 医用小推车 | PLT－C（材质为不锈钢,实用三层） | 1台 | 济南普朗特 | 签定合同后30天内安装调试验收完毕 | 生命科学学院 |
|  | 4 | 晾瓶架 | PLT-4 | 2台 | 济南普朗特生物科技有限公司 |  |  |
|  | 5 | 电子分析天平 | BS224S | 2台 | 塞多利斯 |  |  |
|  | 6 | 电热鼓风干燥箱 | 101—1A | 1台 | 北京科伟 |  |  |
|  | 7 | 高效节能培养架 | PLT-Ⅲ型（1.25×0.55×1.8m） | 6台 | 济南普朗特生物科技有限公司 |  |  |
|  | 8 | 双层空气恒温振荡器 | HZQ-C | 2台 | 哈尔滨东联电子 |  |  |
|  | 9 | 精密可调移液器（8支1套） | 0.1uL-5000mL（整支可消毒） | 1台 | 上海大龙 |  |  |
|  | 10 | 洗瓶机 | PLT-100（半自动,每小时洗瓶1500只） | 1台 | 济南普朗特 |  |  |
|  | 11 | 电子天平 | MP2002（0.1mg-200g） | 3台 | 上海恒平 |  |  |
|  | 12 | 可见分光光度计 | S22PC（340-1000nm） | 5台 | 上海棱光 |  |  |
|  | 13 | 双垂直电泳槽 | JY-SCZ2 | 2台 | 北京东方君意 |  |  |
|  | 14 | 醋酸纤维薄膜电泳槽 | JY-SP7型 | 2台 | 北京东方君意 |  |  |
|  | 15 | 移液枪 | 0.1～2.5ul 2～20ul 20～200ul | 5台 | 上海大龙 |  |  |
| 13 | 1 | 精密电子天平 | PL203/0.1 | 1台 | 梅特勒（上海） | 签定合同后30天内安装调试验收完毕 | 生命科学学院 |
|  | 2 | 双层小容量恒温摇床 | SKY-1102C | 1台 | 上海苏坤 |  |  |
|  | 3 | 双层空气恒温振荡器 | HZQ-C | 3台 | 哈尔滨东联电子公司 |  |  |
|  | 4 | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器 | YXG-LS-50SⅡ | 3台 | 上海博讯公司 |  |  |
|  | 5 | 超速离心机 | CT15RT | 1台 | 上海天美 |  |  |

供货一览表（续表）

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 生产厂家 | 交货期 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 6 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2 | 1台 | 北京科伟 | 签定合同后30 天内安装调试验收完毕 | 生命 科学学院 |
|  | 7 | 离心机 | CT14D | 1台 | 上海天美 |  |  |
|  | 8 | 脱色摇床（数显） | TS-1 | 2台 | 常州澳华 |  |  |
|  | 9 | 万能粉碎机 | WKF130 | 1台 | 山东青州精诚机械公司 |  |  |
|  | 10 | 超声波清洗器 | KQ-100DB | 1台 | 昆山超声 |  |  |
|  | 11 | 组织捣碎机 | JJ-2 | 1台 | 常州澳华 |  |  |
|  | 12 | 生化培养箱 | Spx-300B-II | 1台 | 上海跃进 |  |  |