A包附件

湖南科技大学后勤水电通信中心

2009年化工楼电气改造电线类招标采购投标报价书

| 材料名称 | 型号、规格 | 质量要求及检验程序 | 数量 | 交货日期和地点 | 生产厂家及品牌 | 单 价 | 合 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜芯导线 | BV-95 | 一、质量要求： 1、导线芯径及芯数按现行国家标准加工，且按招标方实测芯径和芯数计算出的导线截面积与标称导线截面积间偏差不得超过5%。 2、线芯直流电阻符合国家标准。 二、质量检验程序： 1、招标方检测导线芯径及芯数，若不符合前列要求，则视为不合格。 2、在上述1项检测合格后，招标方认为有必要检测线芯直流电阻，则线芯20℃时直流电阻不得大于国家标准对应数值；若不符合，则视为不合格。 | 150米 | 2009年3月15日 送货到 湖南科技大学 |  | 元/米 |  |
| 铜芯导线 | BV-50 |  | 100米 |  |  | 元/米 |  |
| 铜芯导线 | BV-25 |  | 412米 |  |  | 元/米 |  |
| 铜芯导线 | BV-16 |  | 2131米 |  |  | 元/米 |  |
| 铜芯导线 | BV-10 |  | 731米 |  |  | 元/米 |  |
| 铜芯导线 | BV-6 |  | 2300米 |  |  | 元/米 |  |
| 铜芯导线 | BV-4 |  | 1897米 |  |  | 元/米 |  |
| 铜芯导线 | BV-2.5 |  | 2700米 |  |  | 元/米 |  |
| 铜芯导线 | BV-1.5 |  | 600米 |  |  | 元/米 |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

※除定做的非标产品外，数量以工程实际发生为准，多退少补※

投标单位（盖章）：                      代表（签字）：             投标日期：      年  月  日

B包附件

湖南科技大学后勤水电通信中心

2009年化工楼电气改造插座及其它类招标采购投标报价书

| 材料名称 | 型号、规格及技术要求 | 数量 | 交货日期和地点 | 生产厂家及品牌 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢制桥架 | 150*80，驼灰色喷塑，厚度1mm | 15米 | 2009年3月13日 送货到 湖南科技大学 |  | 元/米 |  |
| 铝合金方管 | 100*30，普通阳极氧化，厚度1.2mm | 30米 |  |  | 元/米 |  |
| 塑料线槽 | 80*60，“港丰”或“顾地”牌 | 150米 |  |  | 元/米 |  |
| 塑料线槽 | 39*24，“港丰”或“顾地”牌 | 1000米 |  |  | 元/米 |  |
| 塑料线槽 | 24*14，“港丰”或“顾地”牌 | 150米 |  |  | 元/米 |  |
| 镀锡铜端子 | 镀锡DT-95 | 16个 |  |  | 元/个 |  |
| 镀锡铜端子 | 镀锡DT-50 | 8个 |  |  | 元/个 |  |
| 镀锡铜端子 | 镀锡DT-25 | 8个 |  |  | 元/个 |  |
| 镀锡铜端子 | 镀锡DT-16 | 52个 |  |  | 元/个 |  |
| 镀锡铜端子 | 镀锡DT-10 | 18个 |  |  | 元/个 |  |
| 三孔插座 | 三孔10A，86系列 | 88套 |  |  | 元/套 |  |
| 五孔插座 | 五孔10A，86系列 | 210套 |  |  | 元/套 |  |
| 明装接线盒 | 深30mm，86系列 | 298个 |  |  | 元/个 |  |
| 双管荧光灯 | T5系列，2×28w，吸顶式 | 20套 |  |  | 元/套 |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |

※除定做的非标产品外，数量以工程实际发生为准，多退少补※

投标单位（盖章）：                      代表（签字）：             投标日期：      年  月  日

C包附件

湖南科技大学后勤水电通信中心

2009年化工楼电气改造配电设备类招标采购投标报价书

| 编号 | 材料名称 | 型 号、规 格 | 数量 | 交货日期和地点 | 生产厂家及品牌 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QXS1 | 嵌入式插座箱 | “利虹”牌壳体，详系统图 | 1台 | 2009年3月18日 送货到 湖南科技大学 |  | 元/台 |  |
| QXS2 | 嵌入式插座箱 | “利虹”牌壳体，详系统图 | 37台 |  |  | 元/台 |  |
| QXS3 | 嵌入式插座箱 | “利虹”牌壳体，详系统图 | 7台 |  |  | 元/台 |  |
| QXS4 | 嵌入式插座箱 | “利虹”牌壳体，详系统图 | 7台 |  |  | 元/台 |  |
| QXS5 | 嵌入式插座箱 | “利虹”牌壳体，详系统图 | 3台 |  |  | 元/台 |  |
| QXS6 | 嵌入式插座箱 | “利虹”牌壳体，详系统图 | 2台 |  |  | 元/台 |  |
| QXS7 | 双面台式插座箱 | 非标，详系统图、示意图 | 24台 |  |  | 元/台 |  |
| QXS8 | 嵌入式插座箱 | “利虹”牌壳体，详系统图 | 2台 |  |  | 元/台 |  |
| QXS9 | 双面台式插座箱 | 非标，详系统图、示意图 | 30台 |  |  | 元/台 |  |
| QXS10 | 嵌入式插座箱 | “利虹”牌壳体，详系统图 | 3台 |  |  | 元/台 |  |
| QXS11 | 双面台式插座箱 | 非标，详系统图、示意图 | 12台 |  |  | 元/台 |  |
| QXS12 | 嵌入式插座箱 | “利虹”牌壳体，详系统图 | 4台 |  |  | 元/台 |  |
| QXS13 | 嵌入式插座箱 | “利虹”牌壳体，详系统图 | 7台 |  |  | 元/台 |  |
| QXS14 | 嵌入式插座箱 | “利虹”牌壳体，详系统图 | 3台 |  |  | 元/台 |  |
| QXS15 | 嵌入式插座箱 | “利虹”牌壳体，详系统图 | 5台 |  |  | 元/台 |  |
| QXS16 | 嵌入式插座箱 | “利虹”牌壳体，详系统图 | 3台 |  |  | 元/台 |  |
| QXS17 | 嵌入式插座箱 | “利虹”牌壳体，详系统图 | 1台 |  |  | 元/台 |  |
| KX1 | 嵌入式开关箱 | “利虹”牌壳体，详系统图 | 4台 |  |  | 元/台 |  |
| KX2 | 嵌入式开关箱 | “利虹”牌壳体，详系统图 | 20台 |  |  | 元/台 |  |
| KX3 | 嵌入式开关箱 | “利虹”牌壳体，详系统图 | 16台 |  |  | 元/台 |  |
| KX4 | 嵌入式开关箱 | “利虹”牌壳体，详系统图 | 2台 |  |  | 元/台 |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

※除定做的非标产品外，数量以工程实际发生为准，多退少补※

投标单位（盖章）：                      代表（签字）：             投标日期：      年  月  日